На май 2020 г. актуальны:

1. [Приказ Ростехнадзора №116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"»](http://docs.cntd.ru/document/499086260).
2. [ГОСТ 949](http://docs.cntd.ru/document/1200001921/) ("Баллоны стальные малого и среднего объема для газов на РР <= 19,6 МПа (200 кгс/см2).
3. Технические условия", Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением ([ТР ТС 032/2013](http://docs.cntd.ru/document/499031170))".
4. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности [№123-Фз](http://docs.cntd.ru/document/902111644).
5. [СП 9.13130.2009](http://docs.cntd.ru/document/1200071152/) Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
6. [ГОСТ Р 51057-2001](http://docs.cntd.ru/document/1200027410) Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний
7. [ГОСТ Р 51017-2009](http://docs.cntd.ru/document/1200071946) Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний
8. [ГОСТ 16097-83](http://docs.cntd.ru/document/1200018674) Заряды химические к огнетушителям. Технические условия
9. [НПБ 155-2002](http://docs.cntd.ru/document/1200029621) Техника пожарная. Огнетушители. Порядок постановки огнетушителей на производство и проведения сертификационных испытаний
10. [НПБ 199-2001](http://docs.cntd.ru/document/1200016159) Техника пожарная. Огнетушители. Источники давления. Общие технические требования. Методы испытаний
11. [НПБ 305-2001](http://docs.cntd.ru/document/1200028978) Пожарная техника. Заряды к воздушно-пенным огнетушителям и установкам пенного пожаротушения. Общие технические требования. Методы испытаний
12. [ГОСТ 28130-89](http://docs.cntd.ru/document/1200006400) (СТ СЭВ 6301-88) Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические
13. [ГОСТ 4.132-85](http://docs.cntd.ru/document/1200010293) Система показателей качества продукции (СПКП). Огнетушители. Номенклатура показателей
14. [ТР ЕАЭС 043/2017](http://docs.cntd.ru/document/456080708) Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения"
15. [ГОСТ 27331-87](http://docs.cntd.ru/document/1200001394) (СТ СЭВ 5637-86) Пожарная техника. Классификация пожаров.
16. [СП 12.13130.2009](http://docs.cntd.ru/document/1200071156) Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
17. [ГОСТ 12.4.009-83](http://docs.cntd.ru/document/1200003611/) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание
18. [ГОСТ 12.1.007-76](http://docs.cntd.ru/document/5200233/) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
19. [ГОСТ 12.4.011-89](http://docs.cntd.ru/document/1200000277/) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
20. [Постановление Правительства №390 «О противопожарном режиме](http://docs.cntd.ru/document/902344800)».